## Slide 1
Реакция Шумановского резонатора на извержение подводного вулкана Hunga Tonga–Hunga Ha'apai.
Институт динамики геосфер РАН
Москва, 2022
Ю.В. Поклад, Б.Г. Гаврилов, В.М. Ермак,
Козакова Е.Н., И.А. Ряховский.

## Slide 2
Аппаратура для измерения вариаций магнитного поля в ГФО «Михнево».
диапазон: 0.001 Гц - 110 Гц
Магнитометры MFS-06, 3 компоненты
Частота оцифровки – 256 Гц
10-канальный, 24-х разрядный логгер ADU-07e

## Slide 3
Блок-схема аппаратуры регистрации вариаций магнитного поля в
ГФО «Михнево».

## Slide 4
Спектр сигналов в диапазоне до 45 Гц
NPM
NWC
VTX
NAA

## Slide 5
Амплитуда ШР и частота разрядов в облаке
NPM
NWC
VTX
NAA

## Slide 6
Увеличение амплитуды ШР в 5:45 UTC
NPM
NWC
VTX
NAA

## Slide 7
Период флуктуаций амплитуды ШР и размеры облака
NPM
NWC
VTX
NAA

## Slide 8
Период флуктуаций амплитуды ШР и размеры облака
NPM
NWC
VTX
NAA

## Slide 9
Падение амплитуды ШР в 8:00 UTC при выходе волны Лэмба на трассы распространения сигналов.
NPM
NWC
VTX
NAA

## Slide 10
Падение амплитуды ШР при схождении волны Лэмба над Африкой.
NPM
NWC
VTX
NAA
21:15
22:15

## Slide 11
Падение амплитуды ШР 16.01 в 20:00 при повторном выходе волны Лэмба на трассы распространения сигналов.
NPM
NWC
VTX
NAA
20:15

## Slide 12
Выводы:
Амплитуда ШР в целом коррелирует с грозовой активностью в вулканическом облаке.
Обнаружено кратковременное (~10 мин) увеличение средней энергетики грозовых разрядов. Возможной причиной могут являться спрайты/джеты.
Обнаружены флуктуации амплитуды ШР с нарастающим периодом от 6 до 22 минут.
Обнаружено уменьшение амплитуды ШР, совпадающее по времени с выходом волны Лэмба на трассы распространения сигналов и ее «схлопыванием» в сопряженной точке.